## Schacht_DN_1000
[18 empty] | Mindestbauhöhe |  |  | 700 | [mm] | [24 empty] | Version: 17.07.2020
[18 empty] | Höhe OK dR bis Höhe OK UT |  | min. | 500 | [mm]
[18 empty] | Muffenabstände ( r = DN ) | [8 empty] | Auswertung
[18 empty] | Selbst |  | VOR |  |  | NACH |  |  |  | VOR | NACH
| Planungshilfe für schalungserhärtete Schachtsysteme DN 1000 | [18 empty] | Vormuffe |  |  | Nachmuffe
[18 empty] | DN | [gon] | DN | [gon] | Gesamt | DN | [gon] | Gesamt
Bauvorhaben |  | Baustelle Musterstraße Los 8a | [6 empty] | Schachtnr. |  |  | 123456 | [9 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
[22 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [10 empty] | Gewichtsrechner - Gerinne
Planer |  | Ingenieurbüro Musterbau | [6 empty] | Bauherr |  |  | Stadtwerke Musterhase | [9 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | Gewichtsrechner - Grundkörper |  |  |  |  | Gerinne | Fläche d innen | [m²] | 0.7854
[22 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | min. | gewählt |  | max dR | [m] | 0
Ersteller |  | Max Mustermann | [6 empty] | Baufirma |  |  | Tiefbau Musterbaggerei | [21 empty] | Grund-daten | DN | [m] | 1 |  |  | h1 | [m] | 0
[35 empty] | Wand-stärke | [m] | 0.15 |  |  | Gewicht | [t] | 0
[18 empty] | Anschlussrechner | [10 empty] | Gewichtsrechner - Anschlüsse |  |  | Gesamt |  |  | d (außen) | [m] | 1.3 |  |  | Abzug A | [dR] | 0
Schachtunterteil: | [17 empty] | Auslauf | Position (mittig) |  | 0 | [5 empty] | KANN | IST | Gewichte Anschlüsse |  | min. | min. | gewählt |  | r (außen) | [m] | 0.65 |  |  |  | Faktor | 2
Schachtgröße |  | DN |  |  | 1000 |  | [mm] |  | Wandstärken |  |  | t | (Wandstärke) |  | 150 | [mm] |  |  | Schild | Selbst |  | Schildlänge | mittig | 0 | min.max. / Schild-Position | mittig |  | 0 | Anschluss DN | [m] |  |  |  |  | r (innen) | [m] | 0.5 |  |  |  | [m³] | 0
Bauhöhe |  | h | (mindestens) |  | 550 |  | [mm] |  |  |  |  | t3 | (Bodenplatte) |  | 150 | [mm] |  |  |  | VOR |  |  | von |  |  | von |  |  | Volumen Anschluss | [m³] |  |  |  |  | Bauhöhe | [m] | 0.7 | 0.7 |  | Abzug E1 | [dR] | 0
|  | hges | (mindestens) |  | 700 |  | [mm] | → | Gewicht* |  |  | hges | 700 mm |  | 1.9 | [t] |  |  |  | Nach |  |  | bis |  |  | bis |  |  | Gewicht Anschluss | [t] |  |  |  |  | Rohdichte | [t/m³] | 2.5 |  |  |  | Faktor | 2
|  | hges | (gewählt) |  | 700 |  | [mm] | → |  |  |  | hges | 700 mm |  | 1.9 | [t] |  | Zulauf 1 | Schild | Selbst |  | Schildlänge | mittig |  | min.max. / Schild-Position | mittig |  |  | Anschluss DN | [m] |  |  |  | Boden | Fläche | [m²] | 1.3273 |  |  |  | [m³] | 0
[20 empty] | VOR |  |  | von |  |  | von |  |  | Volumen Schild | [m³] |  |  |  |  | Höhe | [m] | 0.153 |  |  | Abzug E2 | [dR] | 0
Rohranschlüsse: | [19 empty] | Nach |  |  | bis |  |  | bis |  |  | Gewicht Schild | [t] |  |  |  |  | Volumen | [m³] | 0.20308 |  |  |  | Faktor | 2 | Gewichtsauswertung |  | min. | gewählt
|  | Material |  |  | DN |  | Position |  | Höhen-versatz |  | Hinweise: | [5 empty] | Höhenversatz zzgl. Anschluss | Zulauf 2 | Schild | Selbst |  | Schildlänge | mittig |  | min.max. / Schild-Position | mittig |  |  | Anschluss DN | [m] |  |  |  |  | Gewicht Boden | [t] | 0.5077 |  |  |  | [m³] | 0 | Boden | [t] | 0.5077
[5 empty] | [mm] |  | [gon] |  | [mm] | [10 empty] | VOR |  |  | von |  |  | von |  |  | Volumen Schild | [m³] |  |  |  | Aufbau ohne An-schlüsse | Fläche d außen | [m²] | 1.3273 |  |  | Abzug E3 | [dR] | 0 | Aufbau | [t] | 0.74108 | 0.74108
Auslauf | [6 empty] | 0 |  |  |  | Die Position für den Auslauf liegt immer bei 0 gon. | [5 empty] | 0 |  |  | Nach |  |  | bis |  |  | bis |  |  | Gewicht Schild | [t] |  |  |  |  | Fläche d innen | [m²] | 0.7854 |  |  |  | Faktor | 2 | Gerinne | [t] | 0.5
Zulauf 1 | [16 empty] | 0 | Zulauf 3 | Schild | Selbst |  | Schildlänge | mittig |  | min.max. / Schild-Position | mittig |  |  | Anschluss DN | [m] |  |  |  |  | Flächendiff | [m²] | 0.54192 |  |  |  | [m³] | 0 | Anschlüsse | [t] | 0 | 0
Zulauf 2 | [16 empty] | 0 |  |  | VOR |  |  | von |  |  | von |  |  | Volumen Schild | [m³] |  |  |  |  | Bauhöhe ohne Boden |  | 0.547 | 0.547 |  | Abzüge | [m³] | 0 | Gesamt | [t] | 1.7488 | 1.7488
Zulauf 3 | [16 empty] | 0 |  |  | Nach |  |  | bis |  |  | bis |  |  | Gewicht Schild | [t] |  |  |  |  | Volumen Beton | [m³] | 0.29643 | 0.29643 |  | Abzüge | [t] | 0 | Sicherheitsfaktor |  | 15%
[29 empty] | Summe Gewicht Anschlüsse |  |  | 0 | 0 |  | Gewicht Aufbau | [t] | 0.74108 | 0.74108 |  | Gerinne | [t] | 0.5 | Gesamt + SF | [t] | 1.8988 | 1.8988
Skizze:
Information:
* Gewichtsangaben beziehen sich auf eine reguläre Schachtausführung nach DIN EN 1917 sowie DIN 4034-1 und können durch z.B. Abstürze vom anggebenden Gewicht abweichen. Planen Sie ausreichend Hubkraft ein.
Ihr Schacht ist nicht konfigurierbar? Gerne finden wir mit Ihnen eine Lösung für Ihr Projekt!
Unsere Ansprechpartner stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Betonwerk Bieren • Schachtplanungshilfe • Version 1.0 • Sie haben Fragen? | [11 empty] | https://betonwerk-bieren.de/kontakt/
Planungshilfe für schalungserhärtete Schachtsysteme DN 1000
Bauvorhaben |  | Baustelle Musterstraße Los 8a | [6 empty] | Schachtnr. |  |  | 123456
Kenndaten des Schachtsystems**
Anwendungszweck | [5 empty] | Schmutzwasser |  |  |  | Wahl zwischen: Regen-, Schmutz und Mischwasser Schmutz- und Mischwasser haben denselben LV-Text.
Einstiegsöffnung | [5 empty] | 62,5 cm |  |  |  | Der Durchmesser des Einstiegsöffnung sollte an die spätere Verwendung angepasst werden.
Betonqualität |  | Schachtunterteil |  |  |  | Regenwasser |  |  |  | C 50/60 für Regenwasser C 60/75 für Schmutz- und Mischwasser
|  | Schachtaufbau |  |  |  | C 40/50 |  |  |  | Standard: Sofortentschalt: C 40/50 für Regenwasser Auf WunschSchalungserhärtet: C 50/60 oder C 60/75
Dichtsystem | [5 empty] | TOP SEAL • Plus |  |  |  | Standard: TOP SEAL • Plus Auf Wunsch TOP SEAL • Vario und TOP SEAL
Steigsystem |  | Steighilfen |  |  |  | Steigbügel |  |  |  | Wir verzichten für den Arbeitsschutz auf zweiläufige Steigeisengänge aus Steigeisen.
|  | Form |  |  |  | Form B |  |  |  | Steigbügel Form A ist nach unten gekröpft. Steigbügel Form B ist seitlicher Aufkantung.
|  | Qualität |  |  |  | Edelstahl |  |  |  | Steigleitern sind nur in Edelstahl zu verwenden. Steigbügel: PE-ummantelter Kern.
Form vom Schachthals | [5 empty] | eingezogener Einstieg |  |  |  | Zum Arbeitsschutz wird beim 62,5 cm Einstieg dringend der eingezogene Einstieg empfohlen!
Planung des Schachtsystems**
geplante lichte Schachttiefe |  |  |  |  | SOLL |  | 300 |  | [cm] | Diese Höhe entnehmen Sie ihren Plänen.
[5 empty] | IST |  | 300 |  | [cm] | Summe aus Zeile 68-72; Geringe Abweichungen können im Aufbau ausgeglichen werden (Z. 71/72)
Planung des Schachtaufbaus**
Schachtunterteil | [6 empty] | 55 |  | [cm] | Es wird automatisch die Höhe aus der Schachtplanung Teil 1 übernommen. siehe Zelle G17
Schachtringe |  |  | h=50 cm |  | 1 | [Stk] | 50 |  | [Stk] | Die gesamte Höhe der Schachtringe angeben. Verfügbare Bauhöhen sind 50 cm und 100 cm.
|  |  | h=100 cm |  | 1 | [Stk] | 100 |  | [cm]
Schachthals bzw. Konus oder Abdeckplatte |  |  |  | Schachthals |  |  | 60 |  | [cm] | TOP SEAL • Plus mit eingezogenem Einstieg TOP SEAL & TOP SEAL • Vario mit geradem Einstieg
|  |  |  | Abdeckplatte |  |  |  |  | [cm]
Auflageringe (Ausgleichsringe) | [6 empty] | 20 |  | cm | Die maximale Höhe der Ausgleichsringe darf nach DIN 4031-1 eine Höhe von 24 cm nicht überschreiten!
Schachtabdeckung | [6 empty] | 15 |  | cm | Bei den Einbauhöhen von Schachtabdeckungen sind beim Hersteller anzufragen. (Häufig 12,5, 14 o. 16 cm)
Information:
** Aufgrund der Komplexität der unterschiedlichsten Ausführungsvarianten sind die Angaben in Zeile 54-60 der Reihe nach auszufüllen. Ein nachträgliches Ändern der Angaben führt zu keiner automatischen Kontrolle der verknüpften Zellen! Bitte kontrollieren Sie Ihre Eingaben bei nachträglicher Veränderung sorgfältig.
Sie haben Fragen zum Schachtsystem, den Varianten, Auswahlmöglichten oder dem Schachtaufbau, dann stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Betonwerk Bieren • Schachtplanungshilfe • Version 1.0 • Sie haben Fragen? | [11 empty] | https://betonwerk-bieren.de/kontakt/
Planungshilfe für schalungserhärtete Schachtsysteme DN 1000
Bauvorhaben |  | Baustelle Musterstraße Los 8a | [6 empty] | Schachtnr. |  |  | 123456
Ordnungszahl |  |  |  |  | Menge |  | Einheit |  |  | Einheitspreis in [EUR] |  |  |  | Gesamtbetrag in [EUR]
01.00.0010 |  |  |  |  | 1 |  | Stk
Schmutzwasserschacht DN 1000
Typ 2 nach DIN EN 1917, DIN 4034-1, FBS-Qualitätsrichtlinie
sowie den nachfolgenden Anforderungen herstellen, liefern und
wasserdicht nach Arbeitsblatt DWA-A 139, DIN EN 1610 und DIN
18306 versetzen.
Das Schachtunterteil ist einschließlich Gerinne,
Berme und Auftrittsfläche monolithisch mit den
folgenden zusätzlichen Anforderungen herzustellen:
• Systemzertifizierung nach ISO 9001
• Produktzertifizierung nach FBS-Qualitätsrichtlinie
• in der Schalung erhärtet
• homogene, glatte und porenarme Oberfläche
• formschlüssige Lastaufnahmepunkte nach Arbeitsblatt DWA-A 139
Zu- & Abläufe:
Ablauf entfällt
Zulauf 1 entfällt
Zulauf 2 entfällt
Zulauf 3 entfällt
Schachtunterteil:
• Wandstärke: 150 mm
• Nennweite: DN 1000
• Bauhöhe: 700 mm
Schachtaufbau:
• lichte Schachttiefe gesamt: ca. 300 cm
• Gesamthöhe Schachtringe: 100 cm
• Schachthals (eingezogener Einstieg) und Bauhöhe 60 cm
Dichtsystem:
• Dichtungssystem nach DIN EN 681-1, DIN 4060 und FBS
• integriertes Lastabtrags- und Dichtungssystem TOP SEAL • Plus
• Steiggänge aus Steighilfen nach DIN 19555
in Form B mit Edelstahlkern und PE-ummantelt
Betonqualität:
• Druckfestigkeit C 60/75
• Expositionsklasse XC4, XD3, XF1, XM2, XA3
• Wassereindringtiefe < 1 mm
• max. w/z Wert 0,39
• max. Schädigungstiefe nach DIN 19573 Anhang A für
pH 0 < 5,5 mm und pH 1 < 3 mm
• max. Schädigungstiefe nach Performance-Prüfung nach ZTV-EGLV
bei pH 3,5 < 1,25 mm
Information:
Der Muster LV-Text wurde anhand Ihrer oben gemachten Angaben erstellt. Bitte kontrollieren Sie Ihre Angaben und füllen Sie alle "grau" hinterlegten Felder aus.
Betonwerk Bieren • Schachtplanungshilfe • Version 1.0 • Sie haben Fragen? | [11 empty] | https://betonwerk-bieren.de/kontakt/
Schachtplanung • Teil 1: Schachtunterteil
Schachtplanung • Teil 2: Schachtsystem
Schachtplanung • Teil 3: Leistungsverzeichnis

## LV_Texte (hidden)
Schmutzwasserschacht | Regenwasserschacht
Schmutzwasserschacht DN 1000 | Regenwasserschacht DN 1000
Typ 2 nach DIN EN 1917, DIN 4034-1, FBS-Qualitätsrichtlinie | Typ 2 nach DIN EN 1917, DIN 4034-1, FBS-Qualitätsrichtlinie
sowie den nachfolgenden Anforderungen herstellen, liefern und | sowie den nachfolgenden Anforderungen herstellen, liefern und
wasserdicht nach Arbeitsblatt DWA-A 139, DIN EN 1610 und DIN | wasserdicht nach Arbeitsblatt DWA-A 139, DIN EN 1610 und DIN
18306 versetzen. | 18306 versetzen.
Das Schachtunterteil ist einschließlich Gerinne, | Das Schachtunterteil ist einschließlich Gerinne,
Berme und Auftrittsfläche monolithisch mit den | Berme und Auftrittsfläche monolithisch mit den
folgenden zusätzlichen Anforderungen herzustellen: | folgenden zusätzlichen Anforderungen herzustellen:
• Systemzertifizierung nach ISO 9001 | • Systemzertifizierung nach ISO 9001
• Produktzertifizierung nach FBS-Qualitätsrichtlinie | • Produktzertifizierung nach FBS-Qualitätsrichtlinie
• in der Schalung erhärtet | • in der Schalung erhärtet
• homogene, glatte und porenarme Oberfläche | • homogene, glatte und porenarme Oberfläche
• formschlüssige Lastaufnahmepunkte nach Arbeitsblatt DWA-A 139 | • formschlüssige Lastaufnahmepunkte nach Arbeitsblatt DWA-A 139
Zu- & Abläufe: | Zu- & Abläufe:
Ablauf entfällt | Ablauf entfällt
Zulauf 1 entfällt | Zulauf 1 entfällt
Zulauf 2 entfällt | Zulauf 2 entfällt
Zulauf 3 entfällt | Zulauf 3 entfällt
Schachtunterteil: | Schachtunterteil:
• Wandstärke: 150 mm | • Wandstärke: 150 mm
• Nennweite: DN 1000 | • Nennweite: DN 1000
• Bauhöhe: 700 mm | • Bauhöhe: 700 mm
Schachtaufbau: | Schachtaufbau:
• lichte Schachttiefe gesamt: ca. 300 cm | • lichte Schachttiefe gesamt: ca. 300 cm
• Gesamthöhe Schachtringe: 100 cm | • Gesamthöhe Schachtringe: 100 cm
• Schachthals (eingezogener Einstieg) und Bauhöhe 60 cm | • Schachthals (eingezogener Einstieg) und Bauhöhe 60 cm
Dichtsystem: | Dichtsystem:
• Dichtungssystem nach DIN EN 681-1, DIN 4060 und FBS | • Dichtungssystem nach DIN EN 681-1, DIN 4060 und FBS
• integriertes Lastabtrags- und Dichtungssystem TOP SEAL • Plus | • integriertes Lastabtrags- und Dichtungssystem TOP SEAL • Plus
• Steiggänge aus Steighilfen nach DIN 19555 | • Steiggänge aus Steighilfen nach DIN 19555
in Form B mit Edelstahlkern und PE-ummantelt | in Form B mit Edelstahlkern und PE-ummantelt
Betonqualität: | Betonqualität:
• Druckfestigkeit C 60/75 | • Druckfestigkeit C 50/60
• Expositionsklasse XC4, XD3, XF1, XM2, XA3 | • Expositionsklasse XC4, XD2, XF1, XM2, XA2
• Wassereindringtiefe < 1 mm | • Wassereindringtiefe < 5 mm
• max. w/z Wert 0,39 | • max. w/z Wert 0,42
• max. Schädigungstiefe nach DIN 19573 Anhang A für
pH 0 < 5,5 mm und pH 1 < 3 mm
• max. Schädigungstiefe nach Performance-Prüfung nach ZTV-EGLV
bei pH 3,5 < 1,25 mm

## Berechnung (hidden)
DNdR1000 | 1000 |  | Bauhöhe | Material | min Bauhöhe |  |  | Bauhöhe | Bauhöhe | HoeheAR | Dichtsystem | Steigsystem | Steigbügel | Steigleiter
DN | Platzbedarf |  |  |  | DN | min Höhe |  | Schachthals | Abdeckplatte | 6 | TOP SEAL | Steigbügel | Form A | Standard
| rechnerisch | gewählt | 700 |  | 0 | 500 | 500 |  |  | 8 | TOP SEAL • Plus | Steigleiter | Form B
[mm] | [gon] |  | 710 | Beton | 100 | 500 | 400 | 35 | 20 | 10 | TOP SEAL • Vario | entfällt
100 | 12.7537 | 15 | 720 | Steinzeug HL | 150 | 500 | 350 | 60 | 30 | 12
150 | 19.1709 | 22 | 730 | Steinzeug NL | 200 | 500 | 300 | 85 |  | 14
200 | 25.6377 | 28 | 740 | KG | 250 | 600 | 350 |  |  | 16
250 | 32.1722 | 35 | 750 | PP | 300 | 700 | 400 |  |  | 18
300 | 38.7947 | 41 | 760 | PVC | 400 | 800 | 400 |  |  | 20
400 | 52.396 | 55 | 770 | GFK | 500 | 900 | 400 |  |  | 22
500 | 66.6667 | 69 | 780 | Connex | 600 | 1000 | 400 |  |  | 24
600 | 81.9331 | 84 | 790 | Friatec
|  |  | 800 | raue Öffnung
|  |  | 810 | Sonstiges
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2280
2290
2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2370
2380
2390
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2490
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2590
2600
2610
2620
2630
2640
2650
2660
2670
2680
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2780
2790
2800
2810
2820
2830
2840
2850
2860
2870
2880
2890
2900
2910
2920
2930
2940
2950
2960
2970
2980
2990
3000